## Podaci
[9 empty] | Zimski dan |  |  |  |  | Karakteristika vetrogeneratora
[10 empty] | sat | iradijansa [W/m2] | Temperatura ambijenta [°C] | Brzina vetra [m/s] | Brzina vetra (m/s) | Snaga (kW) | Cp faktor
| Motor 1f. | Upravljanje |  | Baterija |  | Solar mod. |  | Wind | Invertor | 1 | 0 | -1.7641 | 13.5917 | 0 | 0 | 0
Pn[W] | 3000 | 100 | cap[Ah] | 225 | Pn[W] | 175 | Pn[W] | 1400 |  | 2 | 0 | -2.1834 | 11.8617 | 1 | 0 | 0
cosφ | 0.86 |  | Un[V] | 12 | Vmp[V] | 35.9 | A[m2] | 7.65 |  | 3 | 0 | -2.5592 | 11.0983 | 2 | 0 | 0
η | 0.88 |  | Rb[Ω] | 0.02 | Imp[A] | 4.87 | h[m] | 15 | 0.9 | 4 | 0 | -2.8777 | 12.825 | 3 | 0 | 0
Un[V] | 220 |  | redno | 2 | Voc[V] | 44.7 | R[m] | 3.12 |  | 5 | 0 | -3.1277 | 9.2483 | 4 | 0.02 | 0.067
|  |  | paralelno | 1 | Isc[A] | 5.18 | ρ[kg/m3] | 1.225 |  | 6 | 0 | -3.3 | 6.48 | 5 | 0.16 | 0.273
Im | 18.0185 | 4.1667 | ukupno[Ah] | 225 | Tc[oC] | 25 |  |  |  | 7 | 0 | -3.3884 | 7.7783 | 6 | 0.21 | 0.208
t[min] | 55 |  | ukupno[V] | 24 | TcVoc | 0.0034 |  |  |  | 8 | 120.2529 | -3.35 | 6.8383 | 7 | 0.38 | 0.237
t[s] |  | 60 | ukupno[Ω] | 0.04 | a[m] | 1.58 |  |  |  | 9 | 220.6299 | -2.9442 | 7.4433 | 8 | 0.48 | 0.2
|  | 10 |  |  | b[m] | 0.808 |  |  |  | 10 | 295.7386 | -2.1965 | 7.4983 | 9 | 0.6 | 0.176
[5 empty] | S[m2] | 1.2766 |  |  |  | 11 | 342.295 | -1.2367 | 7.4317 | 10 | 0.73 | 0.156
[5 empty] | br.pan | 1 |  |  |  | 12 | 358.0878 | -0.23156 | 5.8917 | 11 | 0.89 | 0.143
[10 empty] | 13 | 342.295 | 0.64456 | 4.3867 | 12 | 1.02 | 0.126
[10 empty] | 14 | 295.7386 | 1.2395 | 3.1267 | 13 | 1.18 | 0.115
[10 empty] | 15 | 220.6299 | 1.45 | 1.6967 | 14 | 1.29 | 0.1
[10 empty] | 16 | 120.2529 | 1.2395 | 1.4833 | 15 | 1.39 | 0.088
[10 empty] | 17 | 0 | 1.2766 | 2.0267 | 16 | 1.4 | 0.073
[10 empty] | 18 | 0 | 1.0657 | 2.335 | 17 | 1.4 | 0.061
[10 empty] | 19 | 0 | 0.78123 | 4.1733 | 18 | 1.4 | 0.051
[10 empty] | 20 | 0 | 0.43338 | 5.2217 | 19 | 1.39 | 0.043
[10 empty] | 21 | 0 | 0.034714 | 4.7733 | 20 | 1.35 | 0.036
[10 empty] | 22 | 0 | -0.40038 | 1.725 | 21 | 1.3 | 0.03
[10 empty] | 23 | 0 | -0.8562 | 2.3017 | 22 | 1.25 | 0.025
[10 empty] | 24 | 0 | -1.3163 | 5.0633 | 23 | 1.21 | 0.021
[13 empty] | 6.0958 | 24 | 1.19 | 0.018
[14 empty] | 25 | 1.17 | 0.016
Letnji dan
[10 empty] | sat | iradijansa [W/m2] | Temperatura ambijenta [°C] | Brzina vetra [m/s]
[10 empty] | 1 | 0 | 18.663 | 3.8617
[10 empty] | 2 | 0 | 17.9716 | 2.7533
[10 empty] | 3 | 0 | 17.4759 | 1.495
[10 empty] | 4 | 0 | 17.2019 | 1.3083
[10 empty] | 5 | 13.986 | 17.1744 | 1.7833
[10 empty] | 6 | 68.1303 | 17.5215 | 2.0583
[10 empty] | 7 | 225.1223 | 18.2499 | 3.675
[10 empty] | 8 | 386.1309 | 19.2928 | 4.6
[10 empty] | 9 | 519.5005 | 20.5548 | 4.2083
[10 empty] | 10 | 619.4444 | 21.9203 | 1.52
[10 empty] | 11 | 681.6277 | 23.2642 | 2.0317
[10 empty] | 12 | 702.7592 | 24.4635 | 4.4633
[10 empty] | 13 | 681.6277 | 25.4084 | 11.9817
[10 empty] | 14 | 619.4444 | 26.0124 | 10.455
[10 empty] | 15 | 519.5005 | 26.22 | 9.78
[10 empty] | 16 | 386.1309 | 26.0124 | 11.3
[10 empty] | 17 | 225.1223 | 25.4084 | 8.1467
[10 empty] | 18 | 68.1303 | 24.4635 | 5.7083
[10 empty] | 19 | 13.986 | 23.2642 | 6.8583
[10 empty] | 20 | 0 | 23.5372 | 6.025
[10 empty] | 21 | 0 | 22.5447 | 6.5583
[10 empty] | 22 | 0 | 21.5068 | 6.6083
[10 empty] | 23 | 0 | 20.4784 | 6.5483
[10 empty] | 24 | 0 | 19.5135 | 5.1917

## Generisanje
Zima | h | Psol [W] | Pwind [W] | Psum | Q24
| 1 | 0 | 1277.8309 | 1277.8309 | 53.243
| 2 | 0 | 1071.6819 | 1071.6819 | 44.6534
| 3 | 0 | 997.4231 | 997.4231 | 41.5593
| 4 | 0 | 1238.9166 | 1238.9166 | 51.6215
| 5 | 0 | 711.4634 | 711.4634 | 29.6443
| 6 | 0 | 289.3211 | 289.3211 | 12.055
| 7 | 0 | 481.0826 | 481.0826 | 20.0451
| 8 | 29.0845 | 386.7907 | 415.8752 | 17.3281
| 9 | 52.7687 | 497.4242 | 550.1929 | 22.9247
| 10 | 70.038 | 506.7366 | 576.7747 | 24.0323
| 11 | 80.4365 | 491.5224 | 571.9589 | 23.8316
| 12 | 83.7404 | 214.2503 | 297.9907 | 12.4163
| 13 | 79.9478 | 28.4236 | 108.3714 | 4.5155
| 14 | 69.2669 | 0 | 69.2669 | 2.8861
| 15 | 52.0329 | 0 | 52.0329 | 2.168
| 16 | 28.6657 | 0 | 28.6657 | 1.1944
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 24.5473 | 24.5473 | 1.0228
| 20 | 0 | 196.2017 | 196.2017 | 8.1751
| 21 | 0 | 150.1181 | 150.1181 | 6.2549
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 178.9122 | 178.9122 | 7.4547
Leto |  | sum | 8742.6467 |  | sum | 2028.0954 | 26.02% | 6.036%
| 1 | 0 | 18.2326 | 18.2326 | 0.75969
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 3.2001 | 0 | 3.2001 | 0.13334
| 6 | 15.4832 | 0 | 15.4832 | 0.64513
| 7 | 50.1984 | 15.7366 | 65.935 | 2.7473
| 8 | 84.3205 | 125.2993 | 209.6198 | 8.7342
| 9 | 111.3042 | 23.4448 | 134.749 | 5.6145
| 10 | 130.6073 | 0 | 130.6073 | 5.442
| 11 | 142.018 | 0 | 142.018 | 5.9174
| 12 | 145.429 | 27.6026 | 173.0316 | 7.2096
| 13 | 140.9089 | 1001.0174 | 1141.9263 | 47.5803
| 14 | 128.6837 | 821.7468 | 950.4305 | 39.6013
| 15 | 109.0707 | 672.1729 | 781.2437 | 32.5518
| 16 | 82.3515 | 951.0705 | 1033.422 | 43.0592
| 17 | 48.9754 | 499.4468 | 548.4222 | 22.8509
| 18 | 15.1243 | 179.2619 | 194.3862 | 8.0994
| 19 | 3.1354 | 355.6767 | 358.8121 | 14.9505
| 20 | 0 | 211.4393 | 211.4393 | 8.81
| 21 | 0 | 311.7713 | 311.7713 | 12.9905
| 22 | 0 | 320.0805 | 320.0805 | 13.3367
| 23 | 0 | 312.5324 | 312.5324 | 13.0222
| 24 | 0 | 179.998 | 179.998 | 7.4999

## Opterecenje zima
| Q24 | Qpot | Qgub | Quk | Qbat
1 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
2 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
3 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
4 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
5 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
6 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
7 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
8 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
9 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
10 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
11 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
12 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
13 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
14 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
15 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
16 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
17 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
18 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
19 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
20 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
21 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
22 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
23 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
24 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
25 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
26 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
27 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
28 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
29 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
30 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
31 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
32 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
33 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
34 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
35 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
36 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
37 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
38 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
39 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
40 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
41 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
42 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
43 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
44 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
45 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
46 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
47 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
48 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
49 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
50 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
51 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
52 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
53 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
54 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
55 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
56 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
57 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
58 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
59 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
60 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
61 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
62 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
63 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
64 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
65 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
66 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
67 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
68 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
69 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
70 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
71 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
72 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
73 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
74 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
75 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
76 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
77 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
78 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
79 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
80 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
81 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
82 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
83 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
84 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
85 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
86 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
87 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
88 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
89 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
90 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
91 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
92 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
93 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
94 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
95 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
96 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
97 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
98 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
99 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
100 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
101 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
102 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
103 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
104 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
105 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
106 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
107 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
108 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
109 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
110 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
111 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
112 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
113 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
114 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
115 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
116 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
117 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
118 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
119 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
120 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
121 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
122 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
123 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
124 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
125 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
126 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
127 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
128 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
129 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
130 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
131 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
132 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
133 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
134 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
135 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
136 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
137 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
138 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
139 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
140 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
141 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
142 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
143 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
144 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
145 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
146 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
147 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
148 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
149 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
150 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
151 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
152 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
153 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
154 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
155 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
156 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
157 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
158 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
159 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
160 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
161 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
162 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
163 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
164 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
165 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
166 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
167 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
168 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
169 | 53.243 | 163.1944 | 0 | -109.9515 | 115.0485
170 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 158.9303
171 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 199.718
172 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
173 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
174 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
175 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
176 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
177 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
178 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
179 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
180 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
181 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
182 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
183 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
184 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
185 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
186 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
187 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
188 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
189 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
190 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
191 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
192 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
193 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
194 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
195 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
196 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
197 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
198 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
199 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
200 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
201 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
202 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
203 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
204 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
205 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
206 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
207 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
208 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
209 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
210 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
211 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
212 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
213 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
214 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
215 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
216 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
217 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
218 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
219 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
220 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
221 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
222 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
223 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
224 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
225 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
226 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
227 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
228 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
229 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
230 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
231 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
232 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
233 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
234 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
235 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
236 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
237 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
238 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
239 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
240 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
241 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
242 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
243 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
244 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
245 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
246 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
247 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
248 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
249 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
250 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
251 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
252 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
253 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
254 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
255 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
256 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
257 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
258 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
259 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
260 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
261 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
262 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
263 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
264 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
265 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
266 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
267 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
268 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
269 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
270 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
271 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
272 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
273 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
274 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
275 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
276 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
277 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
278 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
279 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
280 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
281 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
282 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
283 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
284 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
285 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
286 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
287 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
288 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
289 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
290 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
291 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
292 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
293 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
294 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
295 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
296 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
297 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
298 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
299 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
300 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
301 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
302 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
303 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
304 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
305 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
306 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
307 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
308 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
309 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
310 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
311 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
312 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
313 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
314 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
315 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
316 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
317 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
318 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
319 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
320 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
321 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
322 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
323 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
324 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
325 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
326 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
327 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
328 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
329 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
330 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
331 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
332 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
333 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
334 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
335 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
336 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
337 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
338 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
339 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
340 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
341 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
342 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
343 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
344 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
345 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
346 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
347 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
348 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
349 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
350 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
351 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
352 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
353 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
354 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
355 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
356 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
357 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
358 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
359 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
360 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
361 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
362 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
363 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
364 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
365 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
366 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
367 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
368 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
369 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
370 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
371 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
372 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
373 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
374 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
375 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
376 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
377 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
378 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
379 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
380 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
381 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
382 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
383 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
384 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
385 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
386 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
387 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
388 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
389 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
390 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
391 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
392 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
393 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
394 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
395 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
396 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
397 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
398 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
399 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
400 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
401 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
402 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
403 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
404 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
405 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
406 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
407 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
408 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
409 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
410 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
411 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
412 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
413 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
414 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
415 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
416 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
417 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
418 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
419 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
420 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
421 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
422 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
423 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
424 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
425 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
426 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
427 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
428 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
429 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
430 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
431 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
432 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
433 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
434 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
435 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
436 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
437 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
438 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
439 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
440 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
441 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
442 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
443 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
444 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
445 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
446 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
447 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
448 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
449 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
450 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
451 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
452 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
453 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
454 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
455 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
456 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
457 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
458 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
459 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
460 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
461 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
462 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
463 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
464 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
465 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
466 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
467 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
468 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
469 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
470 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
471 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
472 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
473 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
474 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
475 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
476 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
477 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
478 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
479 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
480 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
481 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
482 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
483 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
484 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
485 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
486 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
487 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
488 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
489 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
490 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
491 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
492 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
493 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
494 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
495 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
496 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
497 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
498 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
499 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
500 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
501 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
502 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
503 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
504 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
505 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
506 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
507 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
508 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
509 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
510 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
511 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
512 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
513 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
514 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
515 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
516 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
517 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
518 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
519 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
520 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
521 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
522 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
523 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
524 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
525 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
526 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
527 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
528 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
529 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
530 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
531 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
532 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
533 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
534 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
535 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
536 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
537 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
538 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
539 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
540 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
541 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
542 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
543 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
544 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
545 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
546 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
547 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
548 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
549 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
550 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
551 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
552 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
553 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
554 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
555 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
556 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
557 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
558 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
559 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
560 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
561 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
562 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
563 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
564 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
565 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
566 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
567 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
568 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
569 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
570 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
571 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
572 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
573 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
574 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
575 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
576 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
577 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
578 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
579 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
580 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
581 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
582 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
583 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
584 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
585 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
586 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
587 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
588 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
589 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
590 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
591 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
592 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
593 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
594 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
595 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
596 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
597 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
598 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
599 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
600 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
601 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
602 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
603 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
604 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
605 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
606 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
607 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
608 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
609 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
610 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
611 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
612 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
613 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
614 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
615 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
616 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
617 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
618 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
619 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
620 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
621 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
622 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
623 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
624 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
625 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
626 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
627 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
628 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
629 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
630 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
631 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
632 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
633 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
634 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
635 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
636 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
637 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
638 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
639 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
640 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
641 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
642 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
643 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
644 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
645 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
646 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
647 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
648 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
649 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
650 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
651 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
652 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
653 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
654 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
655 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
656 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
657 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
658 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
659 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
660 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
661 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
662 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
663 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
664 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
665 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
666 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
667 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
668 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
669 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
670 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
671 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
672 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
673 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
674 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
675 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
676 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
677 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
678 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
679 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
680 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
681 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
682 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
683 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
684 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
685 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
686 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
687 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
688 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
689 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
690 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
691 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
692 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
693 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
694 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
695 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
696 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225
697 | 53.243 | 0.7716 | 0 | 52.4713 | 225
698 | 44.6534 | 0.7716 | 0 | 43.8818 | 225
699 | 41.5593 | 0.7716 | 0 | 40.7877 | 225
700 | 51.6215 | 0.7716 | 0 | 50.8499 | 225
701 | 29.6443 | 0.7716 | 0 | 28.8727 | 225
702 | 12.055 | 0.7716 | 0 | 11.2834 | 225
703 | 20.0451 | 0.7716 | 0 | 19.2735 | 225
704 | 17.3281 | 0.7716 | 0 | 16.5565 | 225
705 | 22.9247 | 0.7716 | 0 | 22.1531 | 225
706 | 24.0323 | 0.7716 | 0 | 23.2607 | 225
707 | 23.8316 | 0.7716 | 0 | 23.06 | 225
708 | 12.4163 | 0.7716 | 0 | 11.6447 | 225
709 | 4.5155 | 0.7716 | 0 | 3.7439 | 225
710 | 2.8861 | 0.7716 | 0 | 2.1145 | 225
711 | 2.168 | 0.7716 | 0 | 1.3964 | 225
712 | 1.1944 | 0.7716 | 0 | 0.4228 | 225
713 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
714 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
715 | 1.0228 | 0.7716 | 0 | 0.2512 | 223.708
716 | 8.1751 | 0.7716 | 0 | 7.4035 | 225
717 | 6.2549 | 0.7716 | 0 | 5.4833 | 225
718 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
719 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
720 | 7.4547 | 0.7716 | 0 | 6.6831 | 225

## Opterecenje leto
| Q24 | Qpot | Qgub | Quk | Qbat
1 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 225
2 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2284
3 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4568
4 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6852
5 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.0469
6 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9204
7 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8961
8 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
9 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
10 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
11 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
12 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
13 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
14 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
15 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
16 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
17 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
18 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
19 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
20 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
21 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
22 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
23 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
24 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
25 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
26 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
27 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
28 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
29 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
30 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
31 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
32 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
33 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
34 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
35 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
36 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
37 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
38 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
39 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
40 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
41 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
42 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
43 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
44 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
45 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
46 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
47 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
48 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
49 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
50 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
51 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
52 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
53 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
54 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
55 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
56 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
57 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
58 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
59 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
60 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
61 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
62 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
63 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
64 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
65 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
66 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
67 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
68 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
69 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
70 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
71 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
72 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
73 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
74 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
75 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
76 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
77 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
78 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
79 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
80 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
81 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
82 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
83 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
84 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
85 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
86 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
87 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
88 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
89 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
90 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
91 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
92 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
93 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
94 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
95 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
96 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
97 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
98 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
99 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
100 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
101 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
102 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
103 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
104 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
105 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
106 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
107 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
108 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
109 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
110 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
111 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
112 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
113 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
114 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
115 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
116 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
117 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
118 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
119 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
120 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
121 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
122 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
123 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
124 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
125 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
126 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
127 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
128 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
129 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
130 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
131 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
132 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
133 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
134 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
135 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
136 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
137 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
138 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
139 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
140 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
141 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
142 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
143 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
144 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
145 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
146 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
147 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
148 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
149 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
150 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
151 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
152 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
153 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
154 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
155 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
156 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
157 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
158 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
159 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
160 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
161 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
162 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
163 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
164 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
165 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
166 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
167 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
168 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
169 | 0.75969 | 163.1944 | 0 | -162.4348 | 62.5652
170 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 61.7936
171 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 61.022
172 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 60.2504
173 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 59.6122
174 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 59.4857
175 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 61.4614
176 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 69.4239
177 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 74.2669
178 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 78.9372
179 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 84.083
180 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 90.5211
181 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 137.3297
182 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 176.1594
183 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 207.9396
184 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
185 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
186 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
187 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
188 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
189 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
190 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
191 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
192 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
193 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
194 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
195 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
196 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
197 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
198 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
199 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
200 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
201 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
202 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
203 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
204 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
205 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
206 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
207 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
208 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
209 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
210 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
211 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
212 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
213 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
214 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
215 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
216 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
217 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
218 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
219 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
220 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
221 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
222 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
223 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
224 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
225 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
226 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
227 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
228 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
229 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
230 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
231 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
232 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
233 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
234 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
235 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
236 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
237 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
238 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
239 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
240 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
241 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
242 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
243 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
244 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
245 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
246 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
247 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
248 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
249 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
250 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
251 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
252 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
253 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
254 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
255 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
256 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
257 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
258 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
259 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
260 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
261 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
262 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
263 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
264 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
265 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
266 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
267 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
268 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
269 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
270 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
271 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
272 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
273 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
274 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
275 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
276 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
277 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
278 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
279 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
280 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
281 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
282 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
283 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
284 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
285 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
286 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
287 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
288 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
289 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
290 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
291 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
292 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
293 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
294 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
295 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
296 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
297 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
298 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
299 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
300 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
301 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
302 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
303 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
304 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
305 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
306 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
307 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
308 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
309 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
310 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
311 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
312 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
313 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
314 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
315 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
316 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
317 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
318 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
319 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
320 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
321 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
322 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
323 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
324 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
325 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
326 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
327 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
328 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
329 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
330 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
331 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
332 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
333 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
334 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
335 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
336 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
337 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
338 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
339 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
340 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
341 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
342 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
343 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
344 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
345 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
346 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
347 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
348 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
349 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
350 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
351 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
352 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
353 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
354 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
355 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
356 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
357 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
358 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
359 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
360 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
361 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
362 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
363 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
364 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
365 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
366 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
367 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
368 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
369 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
370 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
371 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
372 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
373 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
374 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
375 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
376 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
377 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
378 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
379 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
380 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
381 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
382 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
383 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
384 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
385 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
386 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
387 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
388 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
389 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
390 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
391 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
392 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
393 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
394 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
395 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
396 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
397 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
398 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
399 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
400 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
401 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
402 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
403 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
404 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
405 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
406 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
407 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
408 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
409 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
410 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
411 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
412 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
413 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
414 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
415 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
416 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
417 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
418 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
419 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
420 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
421 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
422 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
423 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
424 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
425 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
426 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
427 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
428 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
429 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
430 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
431 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
432 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
433 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
434 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
435 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
436 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
437 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
438 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
439 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
440 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
441 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
442 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
443 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
444 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
445 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
446 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
447 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
448 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
449 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
450 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
451 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
452 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
453 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
454 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
455 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
456 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
457 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
458 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
459 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
460 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
461 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
462 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
463 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
464 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
465 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
466 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
467 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
468 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
469 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
470 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
471 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
472 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
473 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
474 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
475 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
476 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
477 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
478 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
479 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
480 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
481 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
482 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
483 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
484 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
485 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
486 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
487 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
488 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
489 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
490 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
491 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
492 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
493 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
494 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
495 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
496 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
497 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
498 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
499 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
500 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
501 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
502 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
503 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
504 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
505 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
506 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
507 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
508 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
509 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
510 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
511 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
512 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
513 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
514 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
515 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
516 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
517 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
518 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
519 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
520 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
521 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
522 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
523 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
524 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
525 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
526 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
527 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
528 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
529 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
530 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
531 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
532 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
533 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
534 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
535 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
536 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
537 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
538 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
539 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
540 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
541 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
542 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
543 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
544 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
545 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
546 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
547 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
548 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
549 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
550 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
551 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
552 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
553 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
554 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
555 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
556 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
557 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
558 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
559 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
560 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
561 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
562 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
563 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
564 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
565 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
566 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
567 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
568 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
569 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
570 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
571 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
572 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
573 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
574 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
575 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
576 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
577 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
578 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
579 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
580 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
581 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
582 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
583 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
584 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
585 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
586 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
587 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
588 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
589 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
590 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
591 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
592 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
593 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
594 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
595 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
596 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
597 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
598 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
599 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
600 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
601 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
602 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
603 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
604 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
605 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
606 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
607 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
608 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
609 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
610 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
611 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
612 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
613 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
614 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
615 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
616 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
617 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
618 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
619 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
620 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
621 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
622 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
623 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
624 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
625 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
626 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
627 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
628 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
629 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
630 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
631 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
632 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
633 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
634 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
635 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
636 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
637 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
638 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
639 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
640 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
641 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
642 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
643 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
644 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
645 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
646 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
647 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
648 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
649 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
650 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
651 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
652 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
653 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
654 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
655 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
656 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
657 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
658 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
659 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
660 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
661 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
662 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
663 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
664 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
665 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
666 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
667 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
668 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
669 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
670 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
671 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
672 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
673 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
674 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
675 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
676 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
677 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
678 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
679 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
680 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
681 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
682 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
683 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
684 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
685 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
686 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
687 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
688 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
689 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
690 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
691 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
692 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
693 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
694 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
695 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
696 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225
697 | 0.75969 | 0.7716 | 0 | -0.011914 | 224.9881
698 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 224.2165
699 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 223.4449
700 | 0 | 0.7716 | 0 | -0.7716 | 222.6733
701 | 0.13334 | 0.7716 | 0 | -0.63827 | 222.035
702 | 0.64513 | 0.7716 | 0 | -0.12647 | 221.9085
703 | 2.7473 | 0.7716 | 0 | 1.9757 | 223.8842
704 | 8.7342 | 0.7716 | 0 | 7.9626 | 225
705 | 5.6145 | 0.7716 | 0 | 4.8429 | 225
706 | 5.442 | 0.7716 | 0 | 4.6704 | 225
707 | 5.9174 | 0.7716 | 0 | 5.1458 | 225
708 | 7.2096 | 0.7716 | 0 | 6.438 | 225
709 | 47.5803 | 0.7716 | 0 | 46.8087 | 225
710 | 39.6013 | 0.7716 | 0 | 38.8297 | 225
711 | 32.5518 | 0.7716 | 0 | 31.7802 | 225
712 | 43.0592 | 0.7716 | 0 | 42.2876 | 225
713 | 22.8509 | 0.7716 | 0 | 22.0793 | 225
714 | 8.0994 | 0.7716 | 0 | 7.3278 | 225
715 | 14.9505 | 0.7716 | 0 | 14.1789 | 225
716 | 8.81 | 0.7716 | 0 | 8.0384 | 225
717 | 12.9905 | 0.7716 | 0 | 12.2189 | 225
718 | 13.3367 | 0.7716 | 0 | 12.5651 | 225
719 | 13.0222 | 0.7716 | 0 | 12.2506 | 225
720 | 7.4999 | 0.7716 | 0 | 6.7283 | 225