## Slide 1: ZADATAK 7 SIMULINK MODEL SOLARNOG PANELA VEZANOG NA MREŽU
Studenti:
Miroslav Ribarić
Uroš Radoman
Predrag Tanasković
Profesor:
Zoran Radaković

## Slide 2: ZADATAK DOMAĆEG
Направити Simulink модел којим се може симулирати рад и на основу тога добити глобална ток енергије у претварачу за прикључење соларних панела на електродистрибутивну мрежу. Прикључак је монофазни, односно наизменична страна претварача се повезује између фазног и нултог проводника.
Треба приказати следеће резултате симулација:
1. Напон на соларним панелима, настао као крајњи резултат дејства свих регулатора унутар претварача
2. Снагу коју дају соларни панели
3. Напон на bulk кондензатору
3. Једносмерну компоненту напона на bulk кондензатору
4. Струју која се извлачи из bulk кондензатора
5. Струју ка мрежи

## Slide 3: PARAMETRI I FORMULE
Капацитет bulk кондензатора: 220 μF (2200 μF)
Номинални једносмерни напон: 400 V
Номинална наизменична струја према мрежи: 7.5 A (фазни мрежни напон износи 231 V)
Struja u tački maksimalne snage ćelije/modula linearno zavisi od solarne iradijanse Geff (W / m2):
Struja u tački maksimalne snage ćelije/modula zavisi od temperature solarnih ćelija Tc:
Temperatura solarne FN ćelije/modula raste sa porastom temperature ambijenta, kao i sa porastom vrednosti sunčeve iradijanse:

## Slide 4: PARAMETRI I FORMULE
Iradijansa i temperatura se menjaju na sledeći način:
а) Укључење претварача, при чему је напон на bulk кондензатору у почетном тренутку једнак нули, ирадијанса на соларном панелу 500 W / m2 и температура амбијента 10 0C.
б) Тренутни пораст температура амбијента са 10 0C на 30 0C, при ирадијанси на соларном панелу од 500 W / m2, из устаљеног режима постигнутог у а).
в) Тренутни пораст ирадијансе са 500 W / m2 на 1000 W / m2, при температури амбијента од 30 0C, из устаљеног режима постигнутог у б).
г) Тренутно смањење ирадијансе са 1000 W / m2 на 500 W / m2, при температури амбијента од 30 0C, из устаљеног режима постигнутог у в).

## Slide 5: SIMULINK MODEL

## Slide 6: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 7: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 8: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 9: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 10: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 11: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 12: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 13: REZULTATI ZA 220uF

## Slide 14: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 15: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 16: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 17: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 18: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 19: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 20: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 21: REZULTATI ZA 2200uF

## Slide 22: STATE FLOW
Stateflow je kontrolisano logički alat, razvijen od strane MathWork-a, koji se koristi pri modelovanju sistema koji ima odziv na spoljne pobude, preko formulisanih mašina i flow charts sa Simulink modelima.
Stateflow obuhvata unapred definisane dijagrame, kao i provere u stacionarnim i promenljivim stanjima, kao i doslednosti i kompletnosti, kao i dizajna pre impelentacije.
Flowchat je vrsta dijagrama koja predstavlja algoritme i procese, prikazujući korake kao prozore različitih tipova i njegove naredbe koje povezuju te prozore pomoću strelica.
Ova predstava u obliku dijagrama nam može dati korak po korak rešenje zadatog problema.

## Slide 23: STATE FLOW

## Slide 24: STATE FLOW