# Домаћи задатак 7

Полазећи од приложеног Simulink модела симулирати рад претварача за прикључење соларних панела на електродистрибутивну мрежу. Прикључак је монофазни, односно наизменична страна претварача се повезује између фазног и нултог проводника.

Треба приказати следеће резултате симулација:

1. Напон на соларним панелима, настао као крајњи резултат дејства свих регулатора унутар претварача

2. Снагу коју дају соларни панели

3. Напон на bulk кондензатору

3. Једносмерну компоненту напона на bulk кондензатору

4. Струју која се извлачи из bulk кондензатора

5. Струју ка мрежи

Симулације извршити за случајеве:

а) Укључење претварача, при чему је напон на bulk кондензатору у почетном тренутку једнак нули, ирадијанса на соларном панелу 500 W / m2 и температура амбијента 10 0C.

б) Тренутни пораст температура амбијента са 10 0C на 30 0C, при ирадијанси на соларном панелу од 500 W / m2, из устаљеног режима постигнутог у а).

в) Тренутни пораст ирадијансе са 500 W / m2 на 1000 W / m2,  при температури амбијента од 30 0C, из устаљеног режима постигнутог у б).

г) Тренутно смањење ирадијансе са 1000 W / m2 на 500 W / m2,  при температури амбијента од 30 0C, из устаљеног режима постигнутог у в).

У моделу су извршена одређена упрошћења, односно нису обухваћене све управљачке функције које постоје у реалном претварачу:

- MPP tracker (фотонапонски панели и DC/DC претварач су моделовани извором константне снаге која је једнака максималној снази која се може добити из фотонапонских панела при специфицираним амбијенталним условима). Увођење функције MPP tracker-a подразумева моделовање фотонапонских панела и DC/DC претварача.

- Синхронизација са мрежом. Она се врши коришћењем PLL алгоритма којим се добија фазни став основног хармоника мрежног напона. У моделу се сматра да је синхронизација идеална, односно да је познат фазни став основног хармоника мрежног напона.

- Мерење фреквенције и функције фреквенцијске заштите које је такође могуће базирати на PLL алгоритму.

- Детекција испада мреже

- Функција Fault ride throught

Подаци:

Капацитет bulk кондензатора: 2200 μF

Номинални једносмерни напон: 400 V

Номинална наизменична струја према мрежи: 7.5 A (фазни мрежни напон износи 231 V)